## Sankey Export
Sankey Schnittstelle
| PRIMÄRENERGIE |  | ENDENERGIE (Deckung) | [10 empty] | NUTZENERGIE (Bedarf) |  |  |  | Knotenbilanz Kontrolle |  |  |  |  | 0
|  |  | DECKUNG / Erzeugungsknoten | [5 empty] | STROM Zwischenknoten |  |  |  |  | Verteilungsknoten | [8 empty] | 1
[18 empty] | Anlagen- und Umwandlungsverluste |  |  | IN | 3.8042
[18 empty] | Verteilverluste |  |  | IN | 13.1111
| PRIMÄRENERGIE | IN | [7 empty] | Knoten | Stromverteilung |  |  | Knoten Nutzerstromverteilung |  |  |  | Konventionelle Erzeugung |  |  | IN | 30.2525 | 0
| Name | kWh/m²a PE |  |  | NAME | AN | kWh/m²a EE |  |  |  | NAME | AN | kWh/m²a EE | NAME | AN | kWh/m²a NE |  |  |  |  | OUT | 23.9525 | 0
| Netzstrom | 14.2892 |  |  | Strom | Stromverteilung | 16.7087 |  |  | Strom | Hilfsstrom | Wärme/Kälte Verteilung | 5.6317 |  |  |  |  | Stromverteilung |  |  | IN | 41.0548 | 0
| Windkraft Peak Shaving | 6.7 | Knoten | Konventionelle Erzeugung | [6 empty] | Wärmepumpe | Wärme/Kälte Verteilung | 6.2777 | [7 empty] | OUT | 38.554 | 0
|  |  | Name | IN | Name | AN | kWh/m²a EE |  |  |  | Strom | Nutzerstromverteilung | 26.6446 | Nutzerstrom | Nutzerstrom | 26.6446 |  | Nutzerstromverteilung |  |  | IN | 26.6446 | 0
| Erdgas | 0 | Erdgas | 0 | Erdgas | Wärme/Kälte Verteilung | 0 | [6 empty] | e-carsharing | e-carsharing | 0.1 |  |  |  |  | OUT | 26.7446 | 0
| Heizöl/Diesel | 0 | Heizöl/Diesel | 0 | Heizöl/Diesel | Wärme/Kälte Verteilung | 0 | [6 empty] | Beleuchtung | Beleuchtung | 0 |  | Wärme/Kälte Verteilung |  |  | IN | 59.1619 | 0
| Kohle | 0 | Kohle | 0 | Kohle | Wärme/Kälte Verteilung | 0 | [6 empty] | Durchlauferhitzer |  | 0 |  |  |  |  | OUT | 59.6111 | 0
| Pellets | 0 | Pellets | 0 | Pellets | Wärme/Kälte Verteilung | 0 | [10 empty] | Netzeinspeisung (EE) |  |  | IN | 17.6461
| Hackschnitzel | 0 | Hackschnitzel | 0 | Hackschnitzel | Wärme/Kälte Verteilung | 0 | [10 empty] | Wärmeeinspeisung (EE) |  |  | IN | 0
| Scheitholz Weichholz | 0 | Scheitholz Weichholz | 0 | Scheitholz Weichholz | Wärme/Kälte Verteilung | 0
| Scheitholz Hartholz | 0 | Scheitholz Hartholz | 0 | Scheitholz Hartholz | Wärme/Kälte Verteilung | 0 | [6 empty] | Knoten Wärme/Kälte Verteilung
| Biogas | 0 | Biogas | 0 | Biogas | Wärme/Kälte Verteilung | 0 | [6 empty] | NAME | AN | kWh/m²a NE
| Fernwärme Wien | 30.2525 | Fernwärme Wien | 30.2525 | Fernwärme Wien | Wärme/Kälte Verteilung | 21.1484 | [6 empty] | Warmwasser | WW | 14.3 | -3.575
| Fernkälte Wien | 0 | Fernkälte Wien | 0 | Fernkälte Wien | Wärme/Kälte Verteilung | 0 | [6 empty] | Heizung | Heizung | 15.6 | -0.82105
| Sonstige | 0 | Sonstige | 0 | Sonstige | Wärme/Kälte Verteilung | 0 | [6 empty] | Kühlung | Kühlung | 16.6 | -0.87368
|  |  |  | 0 | Anlagenverluste | Anlagenverluste | 2.8042 | [6 empty] | Befeuchtung | Be/Entfeuchtung | 0
| vs VAR 1 | 0 |  |  | FW | Erdsonden Regeneration | 6.3 | [6 empty] | Entfeuchtung | Be/Entfeuchtung | 0
| vs VAR 2 | 0 | [11 empty] | Verteilverluste | Verteilverluste | 13.1111
| vs VAR 3 | 0 | Knoten KWK | [10 empty] | Kälte-Einspeisung | Kälteeinspeisung | 0
|  |  | Name | IN | NAME | AN | kWh/m²a EE
|  |  | KWK-Strom | 0 | KWK Wärme | Wärme/Kälte Verteilung | 0
|  |  | KWK-Erdgas | 0 | KWK Strom | Stromverteilung | 0
|  |  | KWK-Heizöl | 0 | KWK Einspeisung | Netzeinspeisung | 0
|  |  | KWK-Biogas | 0 | KWK Einspeisung | Wärmeeinspeisung | 0
| PRIMÄRENERGIE | OUT | KWK-Pellets | 0 | Anlagenverluste | Anlagenverluste | 0
|  | kWh/m²a PE | KWK-Hackschnitzel | 0
| Netzeinspeisung | 16.4769
| Wärmeeinspeisung | 0
| Kälteeinspeisung | 0
Knoten Windkraft
[5 empty] | NAME | AN | kWh/m²a EE
[5 empty] | Wind Eigendeckung | Stromverteilung | 6.7
[5 empty] | Wind Netzeinspeisung | Netzeinspeisung | 0
[5 empty] | Anlagenverluste | Anlagenverluste | 0
|  |  | Knoten PV Anlage |  | NAME | AN | kWh/m²a EE
[5 empty] | PV Eigendeckung | Stromverteilung | 17.6461
[5 empty] | PV Netzeinspeisung | Netzeinspeisung | 17.6461
[5 empty] | Anlagenverluste | Anlagenverluste | 0
|  |  | Knoten Solarthermie |  | NAME | AN | kWh/m²a EE
[5 empty] | Solare Wärme | Wärme/Kälte Verteilung | 0
[5 empty] | Anlagenverluste | Anlagenverluste | 0
[6 empty] | Wärme Einspeisung | 0
[6 empty] | erdwärmesonden | 3.6
|  |  | Knoten Abwärme/Abkälte |  | NAME | AN | kWh/m²a EE
Umweltwärme Heizen | 16.5763 |  |  |  | Abwärme | Wärme/Kälte Verteilung | 0 |  | 0
| 3.0586 |  |  |  | Abkälte | Wärme/Kälte Verteilung | 0 |  | 0
[5 empty] | Anlagenverluste | Anlagenverluste | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Erdwärmesonden | 0 | 0 | 6.3
|  |  | Knoten Erdsonden |  | NAME | AN | kWh/m²a EE
[5 empty] | Umweltwärme für Wärme | Wärme/Kälte Verteilung | 13.0521
[5 empty] | Umweltwärme für Kälte | Wärme/Kälte Verteilung | 13.0521 |  |  |  | Check |  | mit Speicherung |  | Stromaufwand | Abwärme | Umweltwärme gesamt
[5 empty] | Anlagenverluste | Anlagenverluste | 0 |  |  |  | heizen | 15.6 |  | 16.4211 | 3.2842 |  | 13.1368
[11 empty] | WW | 14.3 | 18.08 | 18.08 | 3.616 | 10 | 4.464 | 17.6008 | 18.5272
[11 empty] | kühlen | 16.6 |  | 17.4737 | 1.0167 |  | 18.4904 | 18.4904 | 19.4635
[12 empty] | 46.5 |  | 51.9747 |  |  |  | 36.0912 | 37.9907 | 1.8995
|  |  | Knoten Außenluft |  | NAME | AN | kWh/m²a EE | [6 empty] | 5.4747
|  |  | Zu Außenluft (von HT) | 0 | Außenluft Wärme | Wärme/Kälte Verteilung | 4.5 |  |  |  | Hilfsströme
[5 empty] | Erdsonden Regeneration | Erdsonden | 1.1594 |  |  |  | Heizen | 4.1441
[5 empty] | Außenluft Kälte | Wärme/Kälte Verteilung | 5.5938 |  |  |  | Warmwasser | 6.0296
[11 empty] | Kühlen | 1.1472
[11 empty] | Lüftung/Hilfsstrom | 5.1504 | 16.4713
[11 empty] | Betriebsstrom inkl. Aufzug | 24.7075 | 24.7
41.1713
[13 empty] | 41.1788 | Vergleich
[12 empty] | Bis hier Deckung Bedarf |  | Ab hier Bedarf
Inputtabelle neu
|  |  | Endenergie aussen |  | Energie Grundstück |  |  |  |  | Stromverteilung rein | In Gebäudetechnik | In Gebäudetechnik |  | Energie ab Deckung | Durchschleussen | Stromverteilung raus |  |  | "genutzte Energie", "Nutzenergie", Energiedienstleistung |  |  |  |  | Netzeinspeisung
[11 empty] | Wärmeverluste | Hilfsstrom | [6 empty] | Privatmobilität ohne öffentlich fossil |  | Energiedienstleistung
|  |  | Benzin | 0 | [11 empty] | Privatmobilität ohne öffentlich emobilität |  | fossil MIV |  | Mobilität |  | Pkm
|  |  | Diesel | 0 | [11 empty] | Privatmobilität ohne öffentlich fossil |  | fossil Moped |  | Mobilität |  | Pkm
|  |  | Erdgas | 0 | [11 empty] | Privatmobilität ohne öffentlich fossil |  | fossil Moped |  | Mobilität |  | Pkm
|  |  | Biokraftstoff erneuerbar nach Streicher | 0 | [11 empty] | ecar Sharing | 0.1 | Biokraftstoff MIV |  | Mobilität |  | Pkm
[5 empty] | PV | 30 | Netzeinspeisung |  |  | 9 | [5 empty] | Nutzerstrom | 24.6 | Biokraftstoff Moped |  | Mobilität |  | Pkm |  | 10
[7 empty] | Eigenverbrauch |  |  | 21 | [7 empty] | ecar |  | Mobilität |  | Pkm
[6 empty] | Eigennutzung | 0.7 | [10 empty] | ecar |  | Mobilität |  | Pkm
[18 empty] | ecar |  | Mobilität |  | Pkm
[18 empty] | ecar |  | Mobilität |  | Pkm
[5 empty] | ST | 10 | Nutzung in System |  |  | 5.4 | 0.6 | 0.12 | [5 empty] | ebike |  | Mobilität |  | Pkm
[6 empty] | Direktnutzunganteil | 0.6
|  |  | Windkraft Peak Shaving | 6.8 |  |  | Erdwärmesonden |  |  | 3.6 | 0.4 | 0.08 | ecar sharing | 0.1 |  |  |  | ecar sharing | 0.1 | Mobilität |  | Pkm
|  |  | Netzstrom | 16.7 |  |  | Anlagen- und Umwandlungsverluste
|  |  | Fernwärme | 25 |  |  | Hilfsstrom | [5 empty] | Nutzerstrom | 24.6 |  |  |  | Nutzerstrom | 24.6 | Haushaltsgeräte, Arbeitshilfen, Beleuchtung, Aufzüge etc
[5 empty] | Abwärme | 10 | Nutzung in System |  |  | 2.7 | 0.3 | 0.06 |  | Wärme/Kälte ab umwandlung | WP strom | WP Wärme/Kälte | Hilfsstrom Verteilung
[6 empty] | Direktnutzunganteil | 0.3 | [5 empty] | Warmwasser | 23.8333 | 7.9444 | 15.8889 | 0.023833 | Warmwasser | 14.3 | l Wasser 38°C genutzt/m² | 30 | l/Person/d
[7 empty] | Erdwärmesonden |  |  | 6.3 | 0.7 | 0.14
[5 empty] | Außenluft Kälte | 20 | Direkt-Nutzung in System Kühlung |  |  | 3.6 | 0.4 | 0.08
[6 empty] | Direktnutzunganteil | 0.2 | [5 empty] | Heizung | 17.3333 | 5.7778 | 11.5556 | 0.017333 | Heizung | 15.6 | Warmer Raum | 0.98 | Anteil Stunden über Mindestsolltemperatur
[7 empty] | Nutzung WP in System Kühlung |  |  | 14.4 | 1.6 | 0.32 | [7 empty] | FeuchterRaum | 0.87 | Anteil Stunden über 30% Feuchte
[5 empty] | Außenluft Wärme | 5 | Wärme Heizung |  |  | 4.75 | 0.25 | 0.1 | Kühlung | 18.4444 | 6.1481 | 12.2963 | 0.018444 | Kühlung | 16.6 | Kühler Raum | 0.97 | Anteil Stunden über Mindestsolltemperatur
[6 empty] | 5 | Erdwärmesonden für Wärme |  |  | 4.75 | 0.25 | 0.1 | [7 empty] | Kühler Raum | 0.97 | Anteil Stunden über Mindestsolltemperatur
[5 empty] | EWS Wärme | 15 | Nutzung in System Wärme |  |  | 14.25 | 0.75 | 0.3 | [7 empty] | Nicht schwüler Raum | 0.95 | Anteil Stunden unter 12 g/kg
[5 empty] | EWS Kälte | 15 | Nutzung in System Kühlung |  |  | 14.25 |  |  | Lüftung |  |  |  | 4.5 | Lüftung |  | Raumluftqualität | 0.79 | Anteil Stunden unter 1000 ppm CO2,
[5 empty] | Regeneration EWS |  | Außenluft Wärme |  |  | 14.4 | [7 empty] | in Hilfsstrom enthalten |  |  | 0.99 | Anteil Stunden TVOC unter…
[7 empty] | Außenluft Kälte |  |  | 4.75 | [7 empty] | Tageslicht |  |  | 300 lx
[7 empty] | ST Wärme |  |  | 3.6
[7 empty] | Fernwärme Regeneration |  |  | 9.9
[6 empty] | Verteilung Abgabe Verluste | [10 empty] | 4.5596
[6 empty] | Stromverteilung raus | [9 empty] | Hilfsstrom EWS
|  |  |  | Grundstücksgrenze rein |  | Eigenerzeugung/Umwandlung | Nach Grundstücksgrenze inkl. Eigenerzeugung |  |  |  | Verluste thermisch | Hilfsstrom |  | Energie vor Deckiung | WP Strom | Umweltwärme/kälte | Hilfsstrom | Thermische Verluste | Nutzenergie
|  |  | Strom | 23.5 | Strom | 30 | Strom |  |  | 53.5 |  |  |  | 24.7 | 19.8704 |  | 4.5596 |  | 24.7
|  |  | Wärme | 25 | Wärme | 45 | Wärme |  |  | 27.1 | 1.9 | 0.58 |  | 41.1667 |  | 27.4444 |  | 11.2667 | 29.9
|  |  | Kälte | 0 | Kälte | 35 | Kälte |  |  | 32.25 | 2 | 0.4 |  | 18.4444 |  | 12.2963 |  | 1.8444 | 16.6
|  |  | Summe | 48.5 |  | 110 | Wärme regeneration |  |  | 18 | 0 | 0
[7 empty] | Kälte regeneration |  |  | 4.75 | 0 | 0
[7 empty] | Verluste Wärme |  |  |  | 1.9 | 0.58 | Verluste Wärme |  |  |  |  | 11.2667
[7 empty] | Verluste Kälte |  |  |  | 2 | 0.4 | Verluste Kälte |  |  |  |  | 1.8444
[7 empty] | Umwandlungsverluste Summe |  |  |  | 7.8 | 1.96 | Umwandlungsverluste Summe |  |  |  |  | 13.1111
[14 empty] | Summe WP, Lüftung, Hilfsstrom |  |  | 49.13
Note on C13: sschneider:
Note on F13: sschneider:
Note on I13: sschneider:
Note on C14: sschneider:
Note on F14: sschneider:
Note on I14: sschneider:
Note on C15: sschneider:
Note on F15: sschneider:
Note on I15: sschneider:
Note on C16: sschneider:
Note on F16: sschneider:
Note on I16: sschneider:
Note on C17: sschneider:
Note on F17: sschneider:
Note on I17: sschneider:
Note on C18: sschneider:
Note on F18: sschneider:
Note on I18: sschneider:
Note on C19: sschneider:
Note on F19: sschneider:
Note on I19: sschneider:
Note on C20: sschneider:
Note on F20: sschneider:
Note on I20: sschneider:
Note on C21: sschneider:
Note on F21: sschneider:
Note on I21: sschneider:
Note on C22: sschneider:
Note on F22: sschneider:
Note on I22: sschneider:
Note on C23: sschneider:
Note on F23: sschneider:
Note on I23: sschneider:
Note on F24: sschneider:
Note on I24: sschneider: